成都市“芙蓉杯”观感质量评分表

（安装部分）

建设单位及工程名称：                                    施工单位：

| 序 号 | 专 业 | 检查项目 | 分 值 | 质量 情况 | 评定等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一级 100﹪ | 二级 90﹪ | 三级 80﹪ | 四级 70﹪ |  |
| 1 | 给 排 水 | 管道、阀件、接口、管件、支吊架 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 洁具、配件 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 箱、泵、罐、计量 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消火栓、喷淋、水幕 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 检查口、地漏 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 通 风 空 调 | 风管、阀件、风口、管件、支吊架 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 风机、风箱、计量 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 风井、烟道 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 管道、阀件、接口、管件、支吊架 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 空调机组、冷却塔、泵、计量 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 媒交换器、配件 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电 气 | 线缆排、线管、线槽 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 屏、柜、箱、台、变压器、计量 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 发电机及动力设备 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 照明器具、开关插座 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 防雷、接地（含广告） | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 建 筑 智 能 | 线、缆、线管、线槽 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 屏、柜、箱、台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 对讲、监控、报警 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 接插件、端子箱 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 防雷、接地 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 应得 分 实得 分 得分率 ﹪ |
| 质 量 评 议 | 检查人员(签名)： 年 月 日 |

注：①．电梯应有有效使用合格证。

②．工程应满足安全及功能性要求，各系统配置合理、节能。

③．质量情况一栏填写时应采用如下符号：对一般性的可通过少量整改达到要求的质量问题用；对严重的质量问题用×。

| 成都市“芙蓉杯”质量观感评分表 （土建部分） 建设单位及工程名称： 施工单位： |
| --- |
| 序 号 | 项目名称 | 标准 分 |  | 再 分 配 分 | 质 量 情 况 | 评定等级 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  | 一级 100﹪ | 二级 90﹪ | 三级 80﹪ | 四级 70﹪ |  |
| 1 | 外墙面 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙大角、线角 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 滴水线、变形缝 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋面坡向、保护层 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋面防水层 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 屋面细部 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室内天棚 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 室内墙面 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 楼（地）面 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 楼梯、踏步、散水、台阶 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 厕所、阳台泛水 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 护栏 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 油漆、细木 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 玻璃 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 门安装 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 窗安装 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建：应得 分，实得 分，得分率 ﹪ 安装：应得 分，实得 分，得分率 % 综合：应得 分，实得 分，得分率 ﹪ 结论： 检查人员(签名)： 2014年 月 日 |

注：1、质量情况一栏填写时采用如下符号表示，对一般性的可通过少量的整改达到要求的质量问题用V ， 对严重的质量问题用X；

2、按观感得分率划分观感质量等级；好（85-100﹪），一般（75-84.9﹪）差（70-74.9﹪）74.9﹪），69.9﹪以下，按有关规定处理。

3、本表仅为成都市工程建设质量协会推荐优质工程的依据。