注 册 建 造 师

执 业 工 程 规 模 标 准

（试 行）

公司涉及到的部分专业如下：

| 注册建造师执业工程规模标准 |
| --- |
| （房屋建筑工程） |
| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备 注 |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 一般房屋建筑工程 | 工业、民用与公共建筑工程 | 层 | ≥25 | 5～25 | <5 | 建筑物层数 |
|  |  |  | 米 | ≥100 | 15～100 | <15 | 建筑物高度 |
|  |  |  | 米 | ≥30 | 15～30 | <15 | 单跨跨度 |
|  |  |  | 平方米 | ≥30000 | 3000～30000 | <3000 | 单体建筑面积 |
|  |  | 住宅小区或建筑群体工程 | 平方米 | ≥100000 | 3000～100000 | <3000 | 建筑群建筑面积 |
|  |  | 其他一般房屋建筑工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 2 | 高耸构筑物工程 | 冷却塔及附属工程 | 平方米 | >3500 | 2000～3500 | <2000 | 淋水面积 |
|  |  | 高耸构筑物工程 | 米 | ≥120 | 25～120 | <25 | 构筑物高度 |
|  |  | 其他高耸构筑物工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 3 | 地基与基础工程 | 房屋建筑地基与基础工程 | 层 | ≥25 | 5～25 | <5 | 建筑物层数 |
|  |  | 构筑物地基与基础工程 | 米 | ≥100 | 25～100 | <25 | 构筑物高度 |
|  |  | 基坑围护工程 | 米 | ≥8 | 3～8 | <3 | 基坑深度 |
|  |  | 软弱地基处理工程 | 米 | ≥13 | 4～13 | <4 | 地基处理深度 |
|  |  | 其他地基与基础工程 | 万元 | ≥1000 | 100～1000 | <100 | 单项工程合同额 |
| 4 | 土石方工程 | 挖方或填方工程 | 万立方米 | ≥60 | 15～60 | <15 | 土石方量 |
|  |  | 其它挖方或填方工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 5 | 园林古建筑工程 | 仿古建筑工程、园林建筑工程 | 平方米 | ≥800 | 200～800 | <200 | 单体建筑面积 |
|  |  | 国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | 平方米 | ≥200 | <200 | 无 | 修缮建筑面积 |
|  |  | 省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | 平方米 | ≥300 | 100～300 | <100 | 修缮建筑面积 |
|  |  | 其它园林古建筑工程 | 万元 | ≥1000 | 200～1000 | <200 | 单项工程合同额 |
| 6 | 钢结构工程 | 钢结构建筑物或构筑物工程（包括轻钢结构工程） | 米 | ≥30 | 10～30 | <10 | 钢结构跨度 |
|  |  |  | 吨 | ≥1000 | 100～1000 | <100 | 总重量 |
|  |  |  | 平方米 | ≥20000 | 3000～20000 | <3000 | 单体建筑面积 |
|  |  | 网架结构的制作安装工程 | 米 | ≥70 | 10～70 | <10 | 网架工程边长 |
|  |  |  | 吨 | ≥300 | 50～300 | <50 | 总重量 |
|  |  |  | 平方米 | ≥6000 | 200～6000 | <200 | 单体建筑面积 |
|  |  | 其他钢结构工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 7 | 建筑防水工程 | 各类房屋建筑防水工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |
| 8 | 防腐保温工程 | 各类防腐保温工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |
| 9 | 附着升降脚手架 | 各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程 | 米 | ≥80 | 15～80 | <15 | 高度 |
| 10 | 金属门窗工程 | 铝合金、塑钢等金属门窗工程 | 层 | ≥25 | 5～25 | <5 | 建筑物层数 |
|  |  |  | 米 | ≥80 | 15～80 | <15 | 建筑物高度 |
|  |  |  | 平方米 | ≥8000 | 1000～8000 | <1000 | 单体建筑面积 |
|  |  |  | 万元 | ≥500 | 100～500 | <100 | 单项工程合同额 |
| 11 | 预应力工程 | 各类房屋建筑预应力工程 | 米 | ≥30 | 10～30 | <10 | 跨度 |
|  |  |  | 万元 | ≥800 | 100～800 | <100 | 单项工程合同额 |
| 12 | 爆破与拆除工程 | 大爆破工程 | 级 | ≥C | D～C | <D | 爆破等级 |
|  |  | 复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程 | 级 | ≥B | D～B | <D | 爆破等级 |
|  |  | 机械和人工拆除工程 | 万元 | ≥500 | 200～500 | <200 | 单项工程合同额 |
| 13 | 体育场地设施工程 | 高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程 | 公顷 | ≥55 | 25～55 | <25 | 单项工程占地面积 |
|  |  |  | 万元 | ≥3200 | 300～3200 | <300 | 单项工程合同额 |
|  |  |  | 洞 | ≥18 | 9～18 | <9 | 洞数 |
|  |  | 体育场田径场地设施工程 | 万人 | ≥2 | 0.5～2 | <0.5 | 容纳人数 |
|  |  |  | 万元 | ≥1000 | 300～1000 | <300 | 单项工程合同额 |
|  |  | 体育馆（包括游泳馆、冬季项目馆）设施工程 | 人 | ≥5000 | 300～5000 | <300 | 容纳人数 |
|  |  | 合成面层网球、篮球、排球场地设施工程 | 平方米 | ≥7000 | 2000～7000 | <2000 | 建筑面积 |
|  |  | 其他体育场地设施工程 | 万元 | ≥800 | 150～800 | <150 | 单项工程合同额 |
| 14 | 特种专业工程 | 建筑物纠偏和平移等工程 | 万元 | ≥500 | 100～500 | <100 | 单项工程合同额 |
|  |  | 结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |

注：1.大中型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任；2.一级注册建造师可担任大中小型工程项目负责人，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人。

| 注册建造师执业工程规模标准 |
| --- |
| （电力工程） |
| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备注 |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 火电机组（含燃气发电机组） | 主厂房建筑 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组建筑工程 | 10～30万千瓦机组建筑工程 | 10万千瓦以下机组建筑工程 |  |
|  |  | 烟囱 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组烟囱工程 | 10～30万千瓦机组烟囱工程 | 10万千瓦以下机组烟囱工程 |  |
|  |  | 冷却塔 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组冷却塔工程 | 10～30万千瓦机组冷却塔工程 | 10万千瓦以下机组冷却塔工程 |  |
|  |  | 机组安装 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组安装工程 | 10～30万千瓦及以上机组安装工程 | 10万千瓦以下机组安装工程 |  |
|  |  | 锅炉安装 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组锅炉安装工程 | 10～30万千瓦机组锅炉安装工程 | 10万千瓦以下机组锅炉安装工程 |  |
|  |  | 汽轮发电机安装 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组汽轮机安装工程 | 10～30万千瓦机组汽轮机安装工程 | 10万千瓦以下机组汽轮机安装工程 |  |
|  |  | 升压站 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组升压站工程 | 20万千瓦及以上机组升压站工程 | 20万千瓦以下机组升压站工程 |  |
|  |  | 环保工程 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组环保工程 | 20万千瓦及以上机组环保工程 | 20万千瓦以下机组环保工程 |  |
|  |  | 附属工程 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组附属工程 | 20万千瓦及以上机组附属工程 | 20万千瓦以下机组附属工程 |  |
|  |  | 消防 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组消防工程 | 10～30万千瓦机组消防工程 | 10万千瓦以下机组消防工程 |  |
|  |  | 单项工程合同额 | 万元 | 1000万元及以上的发电工程 | 500～1000万元的发电工程 | 500万元以下的发电工程 |  |
| 2 | 送变电 | 送电线路 | 千伏 | 330千伏及以上或220千伏30公里及以上送电线路工程 | 220千伏30公里以下送电线路工程 | 110万千伏及以下送电线路工程 |  |
|  |  | 变电站 | 千伏 | 330千伏及以上变电站 | 220千伏变电站 | 110千伏以下变电站 |  |
|  |  | 电力电缆 | 千伏 | 220千伏及以上电缆工程 | 110千伏电缆工程 | 110千伏以下电缆工程 |  |
|  |  | 单项工程合同额 | 万元 | 800万元及以上送变电工程 | 400～800万元的送变电工程 | 400万元以下的送变电工程 |  |
| 3 | 核电 | 升压站安装 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组升压站工程 | 10～30万千瓦机组升压站工程 | 10万千瓦以下机组升压站工程 |  |
|  |  | 常规岛工程 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组常规岛安装工程 | 30万千瓦以下机组常规岛安装工程 |  |  |
|  |  | 附属工程 | 千瓦 | 30万千瓦及以上机组附属安装工程 | 10～30万千瓦机组附属安装工程 | 10万千瓦以下机组附属安装工程 |  |
|  |  | 单项工程合同额 | 万元 | 1000万元及以上核电工程 | 500～1000万元核电工程 | 500万元以下核电工程 |  |
| 4 | 风电 | 单项工程合同额 | 万元 | 600万元及以上风电工程 | 400～600万元风电工程 | 400万元以下风电工程 |  |

| 注册建造师执业工程规模标准 |
| --- |
| （机电安装工程） |
| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备 注 |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 一般工业、民用、公用建设工程 | 机电安装工程 | 万元 | ＞1500 | 200～1500 | ＜200 | 单项工程造价 |
|  |  | 通风空调工程 | 万平米 | ＞2 | 1～2 | ＜1 | 建筑面积 |
|  |  |  | 万元 | ＞1000 | 200～1000 | ＜200 | 单位工程造价 |
|  |  |  | 冷吨 | ＞800 | 300～800 | ＜300 | 空调制冷量 |
|  |  | 建筑智能化工程 | 万元 | ＞500 | 200～500 | ＜200 | 单项工程造价 |
|  |  | 消防工程 | 万平方米 | ＞2 | 1～2 | ＜1 | 含火灾报警及联动控制系统 |
|  |  | 自动控制系统工程（有计算机集散系统） | 台（套） | ＞30 | 10～30 | ＜10 | 计算机或可编程控制器 |
|  |  | 防腐保温工程 | 万元 | ＞300 | 100～300 | ＜100 | 单项工程造价 |
|  |  | 非标设备制安工程 | 吨 | ＞300 | 100～300 | ＜100 | 工程量 |
|  |  | 管道安装工程 | 万元 | ＞ 1000 | 300～1000 | ＜300 | 单项工程造价 |
|  |  |  |  | 直径≥150毫米,且长度≥2000米 | 直径＜150毫米，且长度＜2000米 |  | 工程量 |
|  |  |  |  | 直径≥1.0米，且长度≥5000米供水管道 | 直径＜1.0米，且长度＜5000米供水管道 |  | 工程量 |
|  |  |  | 米 | ≥10000 | ＜10000 |  | 工程量 |
|  |  | 变配电站工程 |  | 电压10～35kv，且容量＞5000kvA | 电压10～35kv，且容量5000～1600kvA | 电压10kv，且容量＜1600kvA | 工程规模 |
|  |  | 电气动力照明工程 | 万元 | ≥1000 | 200～1000 | ＜200 | 单项工程造价 |
| 2 | 净化工程 | 电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程 | 万元 | ≥1000 | ＜1000 |  | 单项工程造价 |
|  |  |  | 级 | ≥4 | ＜4 |  | 洁净等级 |
| 3 | 工业炉窑安装工程 |  | 吨 | ≥500 | 100～500 | ＜100 | 单位工程砌筑或浇注各种耐火材料实物量 |
| 4 | 动力安装工程 | 锅炉房 |  | 压力＞2.5MPa，且蒸发量≥75t/h | 压力1.6～2.5 Mpa，且蒸发量20～75t/h |  | 锅炉额定容量 |
|  |  | 热水交换站工程 | 万元 | ≥500 | 200～500 |  | 单项工程造价 |
|  |  | 氧气站 | 立方米/小时 | ≥6000 | 3000～6000 | ＜3000 | 制氧量 |
|  |  | 煤气站、制冷站等 | 万元 | ≥500 | 200～500 | ＜200 | 单项工程造价 |
| 5 | 起重设备安装工程 | 一般起重设备安装 | 千牛.米 | ≥1000 | ＜1000 |  | 额定起重量 |
|  |  | 起重机（或龙门起重机）安装或拆卸 | 吨 | ＞100 | 50～100 | ＜50 | 额定起重量 |
|  |  | 电梯安装及维修工程 |  | 速度＞2.5m/s，且台数≥4 | 速度＞2.5m/s，且台数＜4；或速度1～2.5m/s | 速度 ≤1m/s | 电梯运行速度及电梯数量 |
|  |  | 索道、游乐设施安装工程 | 万元 | ＞500 | 200～500 | ＜200 | 单项工程造价 |
| 6 | 电子工程 | 电子自动化、电子机房、电子设备工程 | 万元 | ＞800 | 200～800 | ＜200 | 单项工程造价 |
| 7 | 环保工程 | 噪声、有害气体、粉尘、工业污水、废料综合处理 | 万元 | ＞1000 | 500～1000 | ＜500 | 单项工程造价 |
|  |  | 禽、畜粪便沼气工程 | 立方米 | ＞400 | 200～400 | ＜200 | 单池容积 |
|  |  | 厌氧生化处理池工程 | 立方米 | ＞500 | 300～500 | ＜300 | 单池容积 |
|  |  | 烟气脱硫工程 | 燃煤锅炉蒸发量t/h | ＞35 | 20～35 | ＜20 | 压力3.9MP |
|  |  | 医疗污水处理工程 |  | 高于二级乙等 | 二级乙等～一级甲等 | 低于一级甲等 | 医院等级 |
| 8 | 体育场馆工程 | 体育场地机电安装工程 | 万元 | ＞1000 | 200～1000 | ＜200 | 单项工程造价 |
|  |  | 高尔夫球场设施安装工程 | 公顷 | ≥55 | ＜55 |  | 单项工程占地面积 |
|  |  |  | 万元 | ≥3200 | ＜3200 |  | 投资额 |
|  |  | 体育场田径场地设施安装工程 | 万人 | ≥5 | ＜5 |  | 容纳人数 |
|  |  |  | 万元 | ≥1000 | ＜1000 |  | 投资额 |
|  |  | 体育馆设施安装工程 | 人 | ≥5000 | ＜5000 |  | 容纳人数 |
|  |  | 网球、篮球、排球场地设施安装工程 | 平方米 | ≥7000 | ＜7000 |  | 场地合成面层 |
| 9 | 机械、汽车制造工业工程 | 机械设备安装工程 | 万元 | ≥3000 | ＜3000 |  | 单项工程投资 |
|  |  |  |  | ≥1000 | ＜1000 |  | 主体工程单项造价 |
|  |  | 矿冶设备制造厂安装工程 | 万吨 | ≥0.5 | ＜0.5 |  | 年产量 |
|  |  | 石油化工设备制造厂安装工程 | 万吨 | ≥0.5 | ＜0.5 |  | 年产量 |
|  |  | 工程机械部制造厂安装工程 | 万吨 | ≥0.5 | ＜0.5 |  | 年产量 |
|  |  | 通用设备制造厂安装工程 | 万元 | ≥3000 | ＜3000 |  | 投资额 |
|  |  | 汽车生产线安装工程 | 万辆 | ≥5 | ＜5 |  | 汽车年产量 |
|  |  |  | 千辆 | ≥1 | ＜1 |  | 重型汽车年产量 |
|  |  | 拖拉机生产线安装工程 | 千台 | ≥5 | ＜5 |  | 年产量 |
|  |  | 柴油机生产线安装工程 | 万马力 | ≥30 | ＜30 |  | 年产量 |
| 10 | 轻纺工业建设工程 | 烟草制造、酿造、医药、饮料、手表、缝纫机、医疗器械、塑料制品工业等安装工程 | 万元 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 | 单项工程造价 |
|  |  | 化纤纺织设备安装工程 | 万元 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 | 单项工程造价 |
|  |  | 棉纺织设备安装工程 | 棉纺锭万枚 | ≥5 | ＜5 |  | 生产规模 |
|  |  | 毛纺织设备安装工程 | 毛纺锭万枚 | ≥0.5 | ＜0.5 |  | 生产规模 |
|  |  | 印染设备安装工程 | 亿米 | ≥0.5 | ＜0.5 |  | 年产量 |
|  |  | 造纸设备安装工程 | 万吨 | ≥10 | ＜10 |  | 年产量 |
|  |  | 制糖设备安装工程 | 吨 | ≥500 | ＜500 |  | 日处理量 |
|  |  | 制盐设备安装工程 | 万吨 | ≥20 | ＜20 |  | 年产量 |
|  |  | 啤酒设备安装工程 | 万吨 | ≥10 | ＜10 |  | 年产量 |
| 11 | 森林工业工程 | 机电安装工程 | 万元 | ＞2000 | 1000～2000 | ＜1000 | 投资额 |
|  |  |  | 万立米 | ＞15 | 10～15 | ＜10 | 年产量 |
| 12 | 其他相关专业工程 | 机电安装工程 | 万元 | 3000 | 3000 |  | 投资额 |
|  |  |  | 万元 | ＞1000 | 500～1000 |  | 主体工程单项造价额 |

| 注册建造师执业工程规模标准 |
| --- |
| （市政公用工程） |
| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备 注 |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 城市道路 | 路基工程 |  | 城市快速路、主干道路基工程≥5千米,单项工程合同额≥3000万元 | 城市快速路、主（次）干道路基工程2～5千米,单项工程合同额1000～3000万元 | 城市次干道路基工程＜2千米，单项工程合同额＜1000万元 | 含城市快速路、城市环路，不含城际间公路 |
|  |  | 路面工程 |  | 高等级路面≥10万平方米，单项工程合同额≥3000万元 | 高等级路面5～10 万平方米,单项工程合同额1000～3000万元 | 次高等级路面，单项工程合同额＜1000万元 |  |
| 2 | 城市公共广场 | 广场工程 |  | 广场面积≥5万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 广场面积2～5万平方米,单项工程合同额1000～3000万元 | 单项工程合同额＜1000万元 | 含体育场 |
| 3 | 城市桥梁 | 桥梁工程 |  | 单跨跨度≥40米;单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20～40米;单项工程合同额1000～3000万元 | 单跨跨度＜20米;单项工程合同额＜1000万元 | 含过街天桥 |
| 4 | 地下交通 | 隧道工程 |  | 内径（宽或高）≥5米或单洞洞长单洞洞长≥1000米，单项工程合同额≥3000万元 | 内径（宽或高）3～5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 内径（宽或高）＜3米，单项工程合同额＜1000万元 | 含地下过街通道；小型工程不含盾构施工 |
|  |  | 车站工程 |  | 单项工程合同≥3000万元 | 单项工程合同＜3000万元 |  | 小型工程不含车站工程 |
| 5 | 城市供水 | 供水厂 |  | 日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜3 万吨，单项工程合同额＜1000 万元 | 含中水工程，加压站工程 |
|  |  | 供水管道 |  | 管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜0.8米，单项工程合同额＜1000万元 | 含中水工程，本表中的管径为公称直径DN |
| 6 | 城市排水 | 污水处理厂 |  | 日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜3万吨，单项工程合同额＜1000万元 | 含泵站 |
|  |  | 排水管道工程 |  | 管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜0.8米,单项工程合同额＜1000万元 | 含小型泵站，本表中的管径为公称直径DN |
| 7 | 城市供气 | 燃气源工程 |  | 日产气量≥30万立方米，单项工程合同额≥3000万元 | 日产气量10～30万立方米，单项工程合同额1000～3000万元 | 日产气量＜10万立方米，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 燃气管道工程 |  | 高压以上管道， 单项工程合同额≥3000万元 | 次高压管道，单项工程合同额1000～3000万元 | 中压以下管道，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 储备厂（站）工程 |  | 设计压力＞2.5兆帕或总贮存容积＞1000立方米的液化石油气或 ＞400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＞15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥3000万元的工程 | 设计压力2.0～2.5兆帕或总贮存容积500～1000立方米的液化石油气或200～400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模5～15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥1000～3000万元的工程 | 设计压力＜2.0兆帕或总贮存容积＜500的立方米液化石油气或＜200立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＜5万立方米/日的燃气工程，单项合同额＜1000万元的工程 | 含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站等 |
| 8 | 城市供热 | 热源工程 |  | 产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米，单项工程合同额≥3000万元 | 产热量80～250吨/小时或供热面积10～30万平方米，单项工程合同额1000～3000万元 | 产热量＜80吨/小时或供热面积＜10万平方米，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 管道工程 |  | 管径≥500毫米, 单项工程合同额≥3000万元 | 管径200～500毫米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜200毫米，单项工程合同额＜1000万元 | 本表中的管径为公称直径DN |
| 9 | 生活垃圾 | 填埋场工程 |  | 日处理量≥800吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量400～800吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜400吨，单项工程合同额＜1000万元 | 填埋面积应折成处理量计 |
|  |  | 焚烧厂工程 |  | 日处理量≥300吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量100～300吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜100吨，单项工程合同额＜1000万元 |  |
| 10 | 交通安全设施 | 交通安全防护工程 |  | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额200～500万元 | 单项工程合同额＜200万元 | 含护栏、隔离带，防护墩 |
| 11 | 机电系统 | 机电设备安装工程 |  | 单项工程合同≥1000万元 | 单项工程合同额500～1000万元 | 单项工程合同额＜500万元 |  |
| 12 | 轻轨交通 | 路基工程 |  | 路基工程≥2千米，单项工程合同额≥3000万元 | 路基工程1～2千米，单项工程合同1000～3000万元 | 路基工程＜1千米，单项工程合同额＜1000万元 | 不含轨道铺设 |
|  |  | 桥涵工程 |  | 单跨跨度≥40米，单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20～40米，单项工程合同额1000～3000万元 | 单跨跨度＜20米，单项工程合同额＜1000万元 | 不含轨道铺设 |
| 13 | 城市园林 | 庭院工程 |  | 单项工程合同额≥1000万元 | 单项工程合同额500～1000万元 | 单项工程合同额＜500万元 | 含厅阁、走廊、假山、草坪、广场，绿化、景观 |
|  |  | 绿化工程 |  | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额300～500万元 | 单项工程合同额＜300万元 |  |