附件2

检测机构检查问题汇总表

| 序号 | 区（市）县 | 检测机构 | 发现问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简阳市 | 四川省银鸿建设工程质量检测有限公司 | 1.编号为YHJC-MSKB-202300025锚杆拉拔检测报告使用编号为SB-WJ-022的仪器设备，无对应使用记录。 2.原位复核成都石室中学东部新区实验学校（中学部）钢筋扫描报告（报告编号：YHJC-FGJS202300035）图书馆2层板4-5/A-BG钢筋保护层及间距数据与施工现场原位复核数据不符，无法追溯。 3.钢筋扫描报告（报告编号YHJC-FGJS202300035）图书馆3层梁1-1/2交C-D报告记录梁底主筋3∮20，检测报告出具3根底部主筋保护层厚度，设计图纸实为4∮20，原位剔凿后底部有4根主筋，检测数据与图纸和现场实际不符。 4. 8月10日检查时发现混凝土养护室中，8月6日成型编号为YHPB-202300123、00125和8月7日成型YHPB202300127、00128混凝土配合比验证试件均为假试件（现场抽8月7日成型C35时间检测结果为503.2KN）。 |
| 2 | 金牛区 | 四川省君成工程质量检测有限责任公司 | 1.编号为KQJC2023-0121-1至KQJC2023-0121-16共计16份民用建筑工程室内空气质量检测报告数据虚假。 2.检测报告未按年度统一编号。 |
| 3 | 郫都区 | 首辅工程设计有限公司 | 1.编号为SF-JD2023-0444的鉴定报告，对应混凝土回弹数据结果部分无原始记录。 2.编号为：SFJC-CLBG-202300137、SFJC-CLBG-202300132、SFJC-CLBG-202300129、SFJC-CLBG-202300130、SFJC-CLBG-202300131、SFJC-CLBG-202300138、SFJC-CLBG-202300117～128等18份检测报告无对应的原始记录，且无相应采集曲线。 |